## Doorbellijst
Doorbellijst klinisch laboratorium
ANALYSE | EENHEID LABORATORIUM | DOORBELWAARDEN |  | ANALYSE | EENHEID LABORATORIUM | DOORBELWAARDEN
|  | ONDER | BOVEN |  |  | ONDER | BOVEN
Amikacine | mg/dL | Altijd |  | aPTT | sec | - | >100
Bicarbonaat | mmol/L | <10 | - | Bloedplaatjes | x103/µL | <80 | -
Billirubine (totaal en direct) | mg/dL | Materniteit (Baby) Altijd |  | Fibrinogeen | mg/dL | - | >100
Calcium | mmol/L | <1.50 | >3.00 | Hemoglobine | g/dL | <7.0 | -
CK | U/L | - | >5000 | PT | % ratio (INR) | <18 >3,5 | -
CRP | mg/L | Materniteit (Baby) Altijd |  | WBC | x103/µL | <2.0 | >25.0
Digoxine | µg/L | - | >2.00
Ethanol | g/L | - | >4.00 | ANALYSE | DOORBELWAARDEN INDIEN
Glucose | mg/dL | <50 | >400 | Clostridium (Ag) | positief
Kalium | mmol/L | >3.0 | >6.0 | COVID (Ag) | positief
Kreatinine | mg/dL | - | >3.00 | Influenza (Ag) | positief
Lithium | mmol/L | - | >1.20 | Legionella (Ag) | positief
Natrium | mmol/L | <125 | >160 | Hemocultuur (HAER) | positief
NH3 (Ammoniak) | µg/dL | - | >120 | RSV (Ag) | positief
T4 vrij | pmol/L | <32.0 | - | Malaria (Ag) | positief
Troponine | ng/L | - | >100.0
Valproïnezuur | mg/L | - | >100 | ANALYSE | DOORBELWAARDEN INDIEN
Vancomycine | mg/L | Altijd |  | Kruisproef | Altijd
EXTERN
Fenobarbital | mg/L | Altijd
Fenytoine | mg/L | Altijd
Paracetamol | mg/L | Altijd
Cyclosporine | ng/mL | Altijd

## Blad2
KAG | Koude agglutininen
IAT extern
DON.LAND | Donath Landsteiner antistoffen
DAT extern
Cyclosporine (CYCL)
RBC extern
Theo